Ausschreibungstext

Artikelnummer

215928

Typ

ComNet CNGE11FX3TX8MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 8x RJ45 10/100/1000Mbps, 3x SFP 100/1000Mbps, DIN-Rail

Hauptmerkmale

2x SFP Slot bis 2,5 Gbps

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Temperaturbereich: -40+75°C

DIN-Rail Montage

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE11FX3TX8MS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen