Ausschreibungstext

Artikelnummer

42004

Typ

17HF

Kurzbeschreibung

F1,4/16mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung (-0,78%)

Hohe Auflösung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Tamron High Resolution |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | nein |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 16 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 30,75° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,29 m |
| Blendenbereich (F) | F1,4~F16 |
| Gewicht | 51g |
| Hersteller-Nummer | 17HF |
| Hersteller | Tamron |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.tamron.eu/de/cctv.html" target="_blank">www.tamron.eu/de/cctv.html</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen