Ausschreibungstext

Artikelnummer

209236

Typ

CNFE1S1A/2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, PCB, 1 Faser, SM, 100Mbps, A Seite, ST Stecker

Hauptmerkmale

PCB Design ohne Gehäuse

Temperaturbereich: -40+75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Fasern | 1 |
| --- | --- |
| Bauart | Micromodul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | CNFE1S1A/2 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 22-27 VAC, 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen