Ausschreibungstext

Artikelnummer

202662

Typ

Nitek ER16500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 16 Ports, Gigabit, PoE+, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk-Extender, Gigabit PoE Switch

Unterstützt IEEE802.3af (15.4w), IEEE802.3at (25.5w)

Eingebaute Stromquelle für alle angeschlossenen Geräte

Remote-Zugriff und IP-Übertragung bis 600m

Unterstützt 10/100 und PoE über UTP

Rack-Mount-Modul

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

LED Signal- und Statusanzeige

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Extension | 600 m |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +37°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955165024 |
| Hersteller-Nummer | ER16500U |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen