Ausschreibungstext

Artikelnummer

202117

Typ

ER16500C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 16 Ports, Gigabit, PoE+, Erweiterung um 500m

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk-Extender

Gigabit PoE Switch

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Eingebaute Stromquelle für alle angeschlossenen Geräte

Remote-Zugriff, IP-Übertragung über Coax-Kabel bis 500m

Rack-Mount-Modul

Kurzschluss- und Überlastschutz

Eingebauter Ethernet, PoE Überspannungsschutz

Eingangsspannung 100-240V

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Cisco Legacy | Nein |
| --- | --- |
| Extension | 500 m |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Gigabit Support | Ja |
| Hersteller-Nummer | ER16500C |
| PoE Erkennung | Nein |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Rackeinbau | Nein |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen