Ausschreibungstext

Artikelnummer

202661

Typ

Nitek ER8500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 8 Ports, Gigabit, PoE+, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

8-Kanal Ethernet/PoE-Extender, Gigabit PoE Switch

Unterstützt IEEE802.3af (15.4w), IEEE802.3at (25.5w)

Eingebaute Stromquelle für alle angeschlossenen Geräte

Remote-Zugriff und IP-Übertragung bis 600m

Rack-Mount-Modul

Unterstützt 10/100 und PoE über UTP

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

LED Signal- und Statusanzeige

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Extension | 600 m |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955850029 |
| Hersteller-Nummer | ER8500U |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen