Ausschreibungstext

Artikelnummer

209234

Typ

ComNet CNFE1M1A/2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, PCB, 1 Faser, MM, 100Mbps, A Seite, ST Stecker

Hauptmerkmale

PCB Design ohne Gehäuse

Temperaturbereich: -40+75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Bauart | Micromodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 22-27 VAC, 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE1M1A/2 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen