Ausschreibungstext

Artikelnummer

214335

Typ

CNFE1RPT/PD/M

Kurzbeschreibung

Ethernet Repeater, PoE+ 60W, 10/100Mbps, Minimodul

Hauptmerkmale

Ethernet-Repeater

60 Watt PoE+

Maximale Reichweite 100m

Verwendung mehrerer Repeater möglich

Temperaturbereich -40+75°C

PD-Modell

Letztes Gerät in der Repeaterreihe

Minimodul

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Montage | Desktop |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CNFE1RPT/PD/M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen