Ausschreibungstext

Artikelnummer

214334

Typ

CNFE1RPT/M

Kurzbeschreibung

Ethernet Repeater, PoE+ Pass-Through, 60W, 10/100Mbps, Minimodul

Hauptmerkmale

Ethernet-Repeater

60 Watt PoE+ Pass-Through

Maximale Reichweite 100m

Verwendung mehrerer Repeater möglich

Temperaturbereich -40+75°C

Minimodul

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Montageart | Desktop |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE1RPT/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen