Ausschreibungstext

Artikelnummer

213384

Typ

CLEK41EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Kit, 4x Ultra Mini, 1x ComFit, 4 Kanal

Hauptmerkmale

Ethernet Extender Kit

Geeignet für Retrofit-Anwendungen

Bestehend aus 1x CLEL4EOC und 4x CLER1EOC/M

Reichweite bis 400m

Umschaltbar 10/100Mbps

DIN-Rail Bracket optional

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul, Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | CLEK41EOC |
| Ports | 4x 10/100Base-TX |
| Rackeinbau | Nein |
| Reichweite | 400 km |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen