Ausschreibungstext

Artikelnummer

217839

Typ

VAR2-HY16-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 78W, IR 850nm, Weißlicht

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leuchtweite | 195 m, 450 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Leistungsaufnahme | 78W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-HY16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSU-VAR-100W-2 | Netzgerät, 24V, 100W, für Raytec Vario Serie 2x8 |
| --- | --- |
| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen