Ausschreibungstext

Artikelnummer

217839

Typ

Raytec VAR2-HY16-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 78W, IR 850nm, Weißlicht

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 78 W |
| Leuchtweite | 450 m |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 5055877502367 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-HY16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Raytec VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| --- | --- |
| Raytec VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| Raytec VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen