Ausschreibungstext

Artikelnummer

214877

Typ

ComNet CLFE4+2SMSPOEC

Kurzbeschreibung

Switch, Self Managed, 4x RJ45 10/100Mbit, PoE 30W, 2x Coax, 48VDC

Hauptmerkmale

Standardisiertes ComFit-Gehäuse

DIN-Rail Zubehör separat erhältlich

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | 19" Gehäuse, Desktop, DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Reichweite | 1.524 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2x 10/100Mbps COAX, 4x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLFE4+2SMSPOEC |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen