Ausschreibungstext

Artikelnummer

217841

Typ

VAR2-HY6-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 21W, IR 850nm, Weilicht,

Hauptmerkmale

Reichweite Infrarot: 180m

Reichweite Weilicht: 88m

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Ja |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 21 W |
| Leuchtweite | 180 m |
| Hersteller-Nummer | VAR2-HY6-1 |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, f1/4r Tageslicht Einsatz |
| --- | --- |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen