Ausschreibungstext

Artikelnummer

212538

Typ

CLEK11EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Empfänger, Kit,1 Kanal, 10/100 MBit, 0+50°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Kit bestehend aus 2 Medienkonvertern

Übertragung bis 400m

Kompatibel mit DINBKT4

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Micromodul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | CLEK11EOC |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Rackeinbau | Nein |
| Reichweite | 400 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen