Ausschreibungstext

Artikelnummer

211265

Typ

Nitek EL4500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 4 Port, Erweiterung um 600m, Set bestehend aus TX und RX

Hauptmerkmale

Erweiterung um 600m über UTP-Kabel, 4 Ports

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Eingangsleistung | 50 W |
| Extension | 600 m |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-2 |
| Funktionen |  |
| Ausgangsleistung | 50 W |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 4 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955450045 |
| Hersteller-Nummer | EL4500U |
| Serie | PoE Extender |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen