Ausschreibungstext

Artikelnummer

211824

Typ

CLFE8EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, 8 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, 19", 2HE

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | 19" Einschub |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Hersteller-Nummer | CLFE8EOC |
| Ports | 8x 10/100 Mbit/s |
| Rackeinbau | Nein |
| Reichweite | 1.524 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CLRFE1EOCE/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |
| --- | --- |
| CLRFE1EOCP/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |

Empfehlungen

Dienstleistungen