Ausschreibungstext

Artikelnummer

212535

Typ

ComNet CLRFE1EOCE/M

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Reichweite | 1.524 km |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLRFE1EOCE/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen