Ausschreibungstext

Artikelnummer

212545

Typ

ComNet CNFE2MCPOEM

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1x SFP, 1x RJ45, PoE+, 100MBit, Mini

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slot

Mini-Gehäuse

1 Kanal Ethernet Übertragung

30W PoE+ Unterstützung (IEEE 802.3at)

Erweiterter Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | 19" Rackeinbau, DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Reichweite | 80 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T, 1x 100Base FX, SFP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE2MCPOEM |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen