Ausschreibungstext

Artikelnummer

217845

Typ

VAR2-IPPOE-HY8-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 144m Weißlicht, 290m Infrarot, 850nm, PoE+ oder 24VDC

Hauptmerkmale

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 43 W |
| Leuchtweite | 290 m |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-HY8-1 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz |
| VAR-I8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8 |
| VAR-I8-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8 |
| VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8 |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen