Ausschreibungstext

Artikelnummer

211823

Typ

ComNet CLFE4EOC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, 4 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Modul

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | 19" Gehäuse, DIN Rail, Wandmontage |
| Reichweite | 1.524 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 4x 10/100 Mbit/s |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLFE4EOC |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ComNet CLRFE1EOCE/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |
| --- | --- |
| ComNet CLRFE1EOCP/M | Ethernet über Koax, Sender, 1 Kanal, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Ultra Mini |
| ComNet DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |

Empfehlungen

Dienstleistungen