Ausschreibungstext

Artikelnummer

211820

Typ

CLFE8EOU

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, 8 Kanal, UTP, PoE, 19", 2HE, 10/100 MBit, -40+75°C,

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 8x 10/100 Mbit/s |
| Bauart | 19" Einschub |
| Reichweite | 914 m |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CLFE8EOU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen