Ausschreibungstext

Artikelnummer

211819

Typ

CLFE4EOU

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, 4 Kanal, UTP, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Modul

Hauptmerkmale

Dip-Switch für 10/100Mbit Umschaltung

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | 19" Gehäuse, DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 4x 10/100 Mbit/s |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 914 m |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CLFE4EOU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen