Ausschreibungstext

Artikelnummer

204489

Typ

AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH

Kurzbeschreibung

Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP

Hauptmerkmale

4 Ports Ethernet zu Glasfaser Medienkonverter

Für lange Distanzen

Kompatibel mit AXIS Netzwerk-Videoprodukten

2x RJ-45 Anschlüsse 10/100Base-TX

2x SFP Anschlüsse 100/1000 Mbps

LED Strom- und Netzwerkanzeige

12-13,2 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021037694 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis T86 |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 2x 10/100Base-TX, 2x SFP 100TX/FX, 1000T/SX oder LX |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 5027-041 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC | PoE Splitter, 60W, 12/24V |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen