Ausschreibungstext

Artikelnummer

218023

Typ

VOR-ORL

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, 100m, Plug&Play, Desktop- oder Wandmontage

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

Max. bis auf 2200 m kaskadierbar

Stromversorgung über PoE möglich

LED-Statusanzeige: Power, Ethernet

Wand- oder Desktopmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| --- | --- |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Montage | Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORL |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VOR-OSP | &nbsp; |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen