Ausschreibungstext

Artikelnummer

218024

Typ

Veracity VOR-ORM

Kurzbeschreibung

Ethernet PoE-Extender, 100m, Plug&Play, Desktop- oder Wandmontage

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

PoE und PoE Plus Übertragung bis 60 Watt

Max. bis auf 800 m kaskadierbar

Stromversorgung über PoE möglich

LED-Statusanzeige: Power, Ethernet

Wand- oder Desktopmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| Reichweite | 100 km |
| Stromversorgung | PoE |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORM |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen