Ausschreibungstext

Artikelnummer

218800

Typ

SeeEyes SC-IPC3001E

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Set, 1-Kanal, Ethernet über Koax, Sender, Empfänger, PoE, 1,8km

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set Sender, Empfänger

Bandbreite 200 Mbps

Übertragungslänge: 1800m über RG-6

Taste für automatisches Pairing

Sender unterstützt PoE Output für Kamera

Netzteil 48VDC im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| Reichweite | 1.800 km |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC3001E |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen