Ausschreibungstext

Artikelnummer

207334

Typ

Nitek EL1500UWS

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Erweiterung um 600m, IP65, Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

Ethernet und POE Extender

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Erweiterung um 600m über UTP

Nach IP65 geschützt

Inklusive Überspannungsschutz IPPWR1

Komplett transparent im Netzwerk

LED Statusanzeigen

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x UTP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955000288 |
| Hersteller-Nummer | EL1500U-WS1 |
| Serie | Ethernet Extender,PoE Extender |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen