Ausschreibungstext

Artikelnummer

215611

Typ

CLLFE8POEU

Kurzbeschreibung

Ethernet über UTP, Empfänger, 8 Kanal, 10/100 MBit, PoE 30W, 19" 1HE , Lokal

Hauptmerkmale

Erweiterter Temperaturbereich -40 +75°C

PoE Durchleitung bis 30W (IEEE802.3at)

Ideal für Retrofit Installationen

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Für PoE Injection separates Netzteil erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | 19" Rackeinbau, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 8x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 12-15VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CLLFE8POEU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen