Ausschreibungstext

Artikelnummer

213688

Typ

ComNet CLRFE1POEC

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax, Empfänger, 1 Kanal, 10/100 MBit, PoE 30W, -40+75°C, Ultra Mini

Hauptmerkmale

Erweiterter Temperaturbereich -40 +75°C

PoE Durchleitung bis 30W (IEEE802.3at)

Ideal für Retrofit Installationen

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Für PoE Injection separates Netzteil erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Stromversorgung | 24VAC, 9-36 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLRFE1POEC |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen