Ausschreibungstext

Artikelnummer

216785

Typ

POC252-1CXP-1T

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Unmanaged, 1x RJ45, 1x BNC, PoC, 56VDC, Switch-Ende

Hauptmerkmale

Überträgt Ethernet und Power over Coax

Datenformat: 10/100Mbps Ethernet

Reichweite bis zu 1200m (Daten)

Reichweite bis zu 600m (PoE)

Plug and Play Installation

Gegenstück zu POC252-1CX-1P

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | POC252-1CXP-1T |
| Schwingungssensor | Nein |
| Stromversorgung | 56VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| POC252-1CX-1P | Medienkonverter, Unmanaged, 1x RJ45, 1x BNC, PoC, Kamera-Ende |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen