Ausschreibungstext

Artikelnummer

216160

Typ

Veracity VOR-ORL-XT

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, max 800m, IP66, Wandmontage, für den Außeneinsatz geeignet

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

Max. bis 800 m kaskadierbar

Für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Schutzart: IP66

Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| Reichweite | 100 km |
| Schutzart | IP66 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORL-XT |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen