Ausschreibungstext

Artikelnummer

213370

Typ

ComNet CNFE2002M1APOEHO/M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 2x RJ45, 1x 100FX, 60W PoE, 1 Faser, A Seite, ST, Mini

Hauptmerkmale

Auto-Negotiation auf RJ45 Port

Optischer Output ist immer 100Mbps

Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Anzahl PoE Ports | 2 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Desktop, DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Ports | 1x 100Base-FX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE2002M1APOEHO/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen