Ausschreibungstext

Artikelnummer

217106

Typ

SC-IPC05C

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1x Ethernet, 1x Analog über Koax, Sender, Empfänger, PoE, 500m

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet, Composite über Koax-Übertragung

Set bestehend aus Sender und Empfänger

Übertragungsreichweite: 350m über RG-59/U

Übertragungsreichweite: 500m über RG-6/U

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC05C |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen