Ausschreibungstext

Artikelnummer

205485

Typ

ER8400C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 8 Ports, Gigabit, PoE+, Wand- montage, Erweiterung um 500m

Hauptmerkmale

Überträgt IP Daten & PoE bis zu 500m

8-Kanal Ethernet Stretch-Lösung im Wandgehäuse

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Mit Spannungsquelle für alle angeschlossenen Geräte

Gigabit Netzwerk-Konnektivität

Unterstützt 10/100TX Ethernet und PoE über Koax

Kurzschluss- und Überspannungsfest

Unterstützt Megapixel-Technologie

Verwendung beliebiger Netzwerk-Komponenten&IP-Kameras

Einfache Montage, keine Konfiguration erforderlich

Benötigt keine MAC oder IP-Adressen

Eingangsspannung: 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsleistung | 320 W |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Nein |
| Eingangsleistung | 320 W |
| Extension | 500 m |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Gigabit Support | Ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | ER8400C |
| PoE Erkennung | Nein |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | RJ-45 |
| Rackeinbau | Nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | UL |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen