Ausschreibungstext

Artikelnummer

209199

Typ

CWFE2SCM2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 2 Faser, SC Stecker, 10/100Mbps, Mini Modul

Hauptmerkmale

Temperaturbereich: 0+50°C

EU-Stecker im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Fasern | 2 |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | CWFE2SCM2 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen