Ausschreibungstext

Artikelnummer

209224

Typ

ComNet CNFE1003POES/M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 2 Faser, SM, SC Stecker, PoE+, 10/100Mbps, Mini Modul, 48VDC

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Temperaturbereich: -40+75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE1003POES/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen