Ausschreibungstext

Artikelnummer

207338

Typ

EL1551U-P

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, bis zu 300m über Zweidraht, 1x 100BaseT- Port, TX/RX-Set, inkl. PS48

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 300m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Cisco Legacy | Nein |
| --- | --- |
| Gigabit Support | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | EL1551UP |
| PoE Erkennung | Nein |
| Ports | 1x UTP |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Ethernet Extender,PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | IEC/UL 60950-1,NEMA TS-2 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen