Ausschreibungstext

Artikelnummer

207338

Typ

Nitek EL1551U-P

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, bis zu 300m über Zweidraht, 1x 100BaseT- Port, TX/RX-Set, inkl. PS48

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 300m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48-56VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | IEC/UL 60950-1,NEMA TS-2 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x UTP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | EL1551UP |
| Serie | Ethernet Extender,PoE Extender |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen