Ausschreibungstext

Artikelnummer

200702

Typ

EL1500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

Erweiterung um 600m über UTP-Kabel

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsleistung | 33 W |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Nein |
| Eingangsleistung | 33 W |
| Extension | 600 m |
| Gigabit Support | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | EL1500U |
| PoE Erkennung | Nein |
| PoE-Standard | keine Angabe |
| Ports | 1x UTP |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Ethernet Extender,PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PS48 | Netzgerät, 48VDC, 1A, für Nitek IPT148, EE328 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen