Ausschreibungstext

Artikelnummer

209211

Typ

CNFE2MC-M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1xSFP, 1xRJ45, 100Mbps, Mini Modul

Hauptmerkmale

Flexibilität durch SFP-Port

Kompakte Bauform als Minimodul

Netzteil enthalten

Stromversorgung AC oder DC möglich

Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Hersteller-Nummer | CNFE2MC-M |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base FX, SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Stromversorgung | 8-15VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen