Ausschreibungstext

Artikelnummer

98070

Typ

RL100-AI-120

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 120-180°, 50W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Adaptive Illumination (TM) 120-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 18m max.

Modernste LED Technologie

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 50W max.

Keine Wartung erforderlich

Robuste Konstruktion

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RL100-AI-120 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |

Empfehlungen

Dienstleistungen