Ausschreibungstext

Artikelnummer

220294

Typ

Nitek MM-100-POE

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port Multi Mode, 10/100, Duplex-Fiber, SC, PoE+

Hauptmerkmale

10/100 (Fast Ethernet) RJ45 Netzwerkanschluss

100BASE-FX SC Duplex-Multimode-Anschluss

10/100 Ethernet bis zu 2 km über Multi-Mode-Glasfaser

Injiziert bis zu 30 W PoE-Leistung für Remote-Geräte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Reichweite | 2 km |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | RJ-45 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | MM-100-POE |
| Serie | Medienkonverter |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen