Ausschreibungstext

Artikelnummer

216313

Typ

Nitek ER8200C

Kurzbeschreibung

8-Kanal Etherstretch Lyte, Empfänger, Rackmount

Hauptmerkmale

100Mb/s und PoE über Koaxialkabel

Strecken bis zu 350 Meter (RG59)

Für alle IP-Geräte geeignet

Eingang mit Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Empfänger |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +52°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 8 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | ER8200C |
| Serie | Etherstretch Lyte |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen