Ausschreibungstext

Artikelnummer

216312

Typ

ET1243C

Kurzbeschreibung

1-Kanal Etherstretch Lyte, Sender

Hauptmerkmale

100Mb/s und PoE über Koaxialkabel

Strecken bis zu 350 Meter (RG59)

Für alle IP-Geräte geeignet

Eingang mit Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Cisco Legacy | Nein |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender |
| Gigabit Support | Nein |
| Hersteller-Nummer | ET1243C |
| PoE Erkennung | Nein |
| Ports | 1 |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Etherstretch Lyte |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-2 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen