Ausschreibungstext

Artikelnummer

220298

Typ

Nitek MS-1000

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port Single Mode, 10/100/1000, Duplex- Fiber, SC

Hauptmerkmale

10/100/1000 (Gigabit Ethernet) RJ45-Netzwerkanschluss

100BASE-LX SC Duplex-Single Mode-Anschluss

10/100/1000 Ethernet bis zu 20 km über Single-Mode-Glasfaser

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | RJ-45 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | MS-1000 |
| Serie | Medienkonverter |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen