Ausschreibungstext

Artikelnummer

209203

Typ

ComNet CNFE1002MAC1A-M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 1 Faser, ST Stecker, 100Mbps, A Seite, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Netzteil enthalten

Stromversorgung AC oder DC möglich

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | ST |
| Ports | 1x 100Base-FX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNFE1002MAC1A-M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen