Ausschreibungstext

Artikelnummer

207339

Typ

ER1651U

Kurzbeschreibung

16 Port Ethernet Extender, bis zu 500m über Zweidraht, 10/100BaseT, Empfänger

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 500m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Cisco Legacy | Nein |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Empfänger |
| Gigabit Support | Nein |
| Montageart | 19" Rackeinbau |
| Hersteller-Nummer | ER1651U |
| PoE Erkennung | Nein |
| Ports | 1 |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Ethernet Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +75°C |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen