Ausschreibungstext

Artikelnummer

207339

Typ

ER1651U

Kurzbeschreibung

16 Port Ethernet Extender, bis zu 500m über Zweidraht, 10/100BaseT, Empfänger

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 500m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Empfänger |
| --- | --- |
| Serie | Ethernet Extender |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1, 1x 10/100/1000Base-T |
| Bauart | Gehäuse |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | ER1651U |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen