Ausschreibungstext

Artikelnummer

205486

Typ

Nitek ER8400U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 8 Ports, Gigabit, PoE+, Wand- montage, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

Überträgt IP Daten & PoE bis zu 600m

8-Kanal Ethernet Stretch-Lösung im Wandgehäuse

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Mit Spannungsquelle für alle angeschlossenen Geräte

Gigabit Netzwerk-Konnektivität

Unterstützt 10/100TX Ethernet und PoE über UTP-Kabel

Kurzschluss- und Überspannungsfest

Unterstützt Megapixel-Technologie

Verwendung beliebiger Netzwerk-Komponenten&IP-Kameras

Einfache Montage, keine Konfiguration erforderlich

Benötigt keine MAC oder IP-Adressen

Eingangsspannung: 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Eingangsleistung | 320 W |
| Extension | 600 m |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | UL |
| Funktionen |  |
| Ausgangsleistung | 320 W |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | ER8400U |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen